# REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja

Klasa: 351-01/20-01/02

Ur.broj: 2133/22-01-20-26

U Kamanju, 04. siječnja  2021.

ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM  SUBJEKTIMA

PREDMET:  Izmjena i Objašnjenje dokumentacije o nabavi u pozivnom natječaju

„Isporuka i uspostava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta sukladno projektu

„Uspostava reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Kamanje“

KK.06.3.1.16.0037“

Evidencijski broj: JED - 18/2020

Poštovani,

Općina Kamanje pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet nabave: Isporuka i uspostava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta sukladno projektu „Uspostava reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Kamanje“ KK.06.3.1.16.0037, oznaka iz Plana nabave Općine Kamanje za 2020. godinu: JED - 18/2020, a za koji predmet nabave se sukladno članku 12. stavak 1. točka 1.a) Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16; dalje u tekstu:ZJN 2016) ne primjenjuje ZJN 2016, obzirom da je procijenjena vrijednost predmetne nabave robe manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Temeljem zaprimljenih upita dostavljamo objašnjenja i izmjene dokumentacije za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta kako slijedi:

1. PITANJE

Mobilno reciklažno dvorište treba biti prilagođeno za transport vozilom B kategorije i E kategorije. Koje specifikacije mobilno reciklažno dvorište treba imati da bi bilo prilagođeno za transport?

ODGOVOR: Mogućnost ugradnje mobilnog reciklažnog dvorišta na dvoosovinsku autoprikolicu sa naletnom kočnicom, način pričvršćenja nadogradnje u obliku kontejnera na plato prikolice. Pričvršćenje je izvedeno vijcima M12x30 kvalitete A2-70 na 12 mjesta (6 s lijeve 6 s desne strane).

2. PITANJE

Koliko frakcija treba sadržavati mobilno reciklažno dvorište?

ODGOVOR: Mobilno reciklažno dvorište treba sadržavati minimalno 48 frakcija.

Vrte otpada koje se mogu prikupljati u ovakvom tipu MRD-a sadrže minimalno:

Problematični otpad: ………….- 17 frakcija

Korisni otpad: ……………………..-17 frakcija

Građevinski otpad: ……………..-10 frakcija

Ostali otpad: ……………………….- 4 frakcija

3. PITANJE

Da li mobilno reciklažno dvorište treba imati Izjavu o sukladnosti?

ODGOVOR: Da. Mobilno reciklažno dvorište mora  imati potvrdu Izjave o sukladnosti da udovoljava sljedećim propisima:

DIN 30720 Kontejneri

• Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19.

• Zakon o prostornom uređenju I gradnji NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19.

• Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18.

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN, br.81/20)

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20)

- Pravilnik o tehnološkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije 29/70.

Mobilno reciklažno dvorište Izrađeno sukladno važećem  Zakonu o otpadu i Pravilniku o gospodarenju otpadom( NN, br.81/20).

Mijenja se Točka 9. NAČIN DOSTAVE PONUDE pod

- Rok za dostavu ponude: Krajnji rok za dostavu ponude je 11.01.2021. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave

Zamjenjuje se sa:

a)	Rok za dostavu ponude: Krajnji rok za dostavu ponude je 15.01.2021. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave.

S obzirom na navedeno, molimo da dopunite Vaše ponude novim Obrascem Troškovnika te potvrdom o Izjavi o sukladnosti.

Troškovnik Vam dostavljamo u privitku, a isti je dostupan i na mrežnim stranicama Općine Kamanje: https://www.kamanje.hr/7/178/2020.-godina

Sa poštovanjem,

Povjerenstvo za provedbu

postupka natječaja

TROŠKOVNIK

Isporuka i uspostava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta sukladno projektu „Uspostava reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Kamanje“  KK.06.3.1.16.0037

Opis mobilnog reciklažnog dvorišta:

  - Namjena za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada (opasnih i neopasnih) koji se ne smiju odlagati u komunalni otpad, uz prisustvo operatera koji zaprima otpad i pohranjuje ga u spremnike

  - Minimalnih dimenzija: dužina 4000 mm      maksimalnih dimenzija: dužina 4500 mm

širina 1800 mm                                               širina   2000 mm

visina 2200 mm                                              visina   2300 mm

prilagođeno za transport vozilom B kategorije + E kategorija

  - Mogućnost ugradnje mobilnog reciklažnog dvorišta na dvoosovinsku autoprikolicu sa naletnom kočnicom, način pričvršćenja nadogradnje u obliku kontejnera na plato prikolice. Pričvršćenje je izvedeno vijcima M12x30 kvalitete A2-70 na 12 mjesta (6 s lijeve 6 s desne strane).

  - Vrste otpada koje se mogu prikupljati u ovakvom tipu MRD-a :

Mobilno reciklažno dvorište treba sadržavati minimalno 48 frakcija.

  - Problematični otpad: ………….- 17 frakcija

  - Korisni otpad: ……………………..-17 frakcija

  - Građevinski otpad: ……………..-10 frakcija

  - Ostali otpad: ……………………….- 4 frakcije

  - Nosiva konstrukcija treba biti zavarena čelična konstrukcija izvedena od lima minimalne debljine 3 mm maksimalne debljine 6 mm

  - Pod jedinice treba biti izrađen iz rešetarske konstrukcije s donje strane te prekriveno sa vodootpornom šperpločom od minimalno 20 mm. Stražnji dio poda je izveden u obliku tankvane volumena 90 lit. preko koje dolazi pocinčana rešetka na kojoj stoje spremnici za tekuće frakcije otpada.

  - Strop jedinice treba biti izveden od debljine lima minimalno 2 mm tako da je na nosivu konstrukcije zavaren čelični lim i vare postupkom kontiuniranog zavarivanja radi osiguranja od vodonepropusnosti

  - Zidovi kontejnera trebaju biti izrađeni iz čeličnog lima debljine minimalno 3 mm

  - Ulazna vrata kontejnera minimalnih dimenzija 800x2100 mm

- Unutar mobilnog reciklažnog dvorišta trebaju se nalaziti spremnici raznih veličina i volumena u koje je moguće prikupljati i privremeno skladištiti različite frakcije otpada sukladno Dodatku I Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

- Mobilno reciklažno dvorište treba biti podijeljeno u dva odjeljka:

- Veći dio sa spremnicima za otpad, ormarom za operatera i sigurnosnom opremom

- Manji dio sa spremnicima za otpadna ulja i maziva, te je u podnicu integrirana sigurnosna tankvana

- Dodatna oprema u reciklažnom dvorištu sastoji se od sljedećih stavki:

- Vatrogasni aparat 6 kg – prah ABC

- Ormar za evidenciju i garderobu

- Stolica

- Oprema za održavanje čistoće (metla, lopatica i sl.)

- Vaga primjerena za vaganje otpada

- Kutija prve pomoći

- Vanjske oznake sukladno Zakonskim propisima (Naziv jedinice, naziv vlasnika, broj upisnika u registar, radno vrijeme)

- Lokoti za zaključavanje spremišta

- Mobilno reciklažno dvorište mora  imati potvrdu Izjave o sukladnosti da udovoljava sljedećim propisima:

DIN 30720 Kontejneri

• Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19.

• Zakon o prostornom uređenju I gradnji NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19.

• Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18.

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN, br.81/20)

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20)

- Pravilnik o tehnološkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije 29/70.

Mobilno reciklažno dvorište Izrađeno sukladno važećem  Zakonu o otpadu i Pravilniku o gospodarenju otpadom( NN, br.81/20).

| Opis nabave | Kom | Jed.cijena | PDV | Ukupno sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Isporuka i uspostava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta sukladno projektu „Uspostava reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Kamanje“ KK.06.3.1.16.0037 | 1 |  |  |  |
| Cijena ponude bez PDV-a |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |
| Ukupna cijena ponude s PDV-om |  |  |  |  |

U 	_____________________2021.

# (mjesto i datum)

# M.P.                             (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)