## Table 1
Predmet nabave: Rekonstrukcija vatrogasnog doma i uređenje prostora doma kulture Naručitelj: OPĆINA KAMANJE, Kamanje 106, KAMANJE, OIB 01582703044 TROŠKOVNIK
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
I |  | DEMONTAŽE
1. Demontaža postojećeg spuštenog stropa kao "Armstrong" , dimenzija ploča 60/60 cm.U cijenu uključiti sav pribor, rad, radnu skelu i odvoz stropa na ovlašeni deponij u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 sve komplet.
[10 empty] | m2 | 175.5 | 0 |  |  | 0
UKUPNO I.
A. REKAPITULACIJA
I DEMONTAŽE | [12 empty] | 0
UKUPNO : | [12 empty] | 0
B. OBRTNIČKI RADOVI
I PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. Dobava i postavljanje višeslojne PVC podne obloge (kao Gerflor Taralay Premium Compact-Indiana) 0,20 cm u tri tona po izboru projektanta. Prije postavljanja nanosi se protuprašni premaz i izraĎuje izravnavajući sloj masom za izravnanje u debljini od 1 do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge mjerene na razmaku od 2m-7 mm,0.20m- 2mm, a dozvoljena vlažnost estriha je 2 % CM. Na ovako pripremljenu podlogu polaže se višeslojna fleksibilna PVC podna obloga s PROTECSOL 2 trajnim zaštitnim tretmanom, nema potrebe za poliranjem, otpornost na kiseline i lužine, lako održavanje. • ukupna težina: 2580 - 2680 g/m2 • vatrootpornost HRN EN 13501-1:2010: Bfl-s1 • sklonost prema statičkom elektricitetu HRN EN 1815:2004: < 2 kV • toplinska provodljivost prema HRN EN ISO 10456:2008 – 0,25 W/(m.K) • otpornost na kemijske proizvode HRN EN ISO 26987:2013: dobra • otpornost na abraziju prema HRN EN 660-2:2003:
• klasa habanja HRN EN ISO 10581:2014 : grupa T • zvučna izolacija prema HRN EN ISO 717-2:2013 – 8 dB
*antibakterijsko djelovanje (E.coli, S.aureus, MRSA)
Uz zidove postaviti fleksibilnu PVC zidnu lajsnu visine 60 cm kvalitete kao pod. U cijenu uključiti dobavu i postavljanje podne obloge, izravnavanje podloge samonivelirajućom masom i PVC Obračun po m2 sve komplet.
* 4009 TUFOA - sala, pretprostor, garderoba | [9 empty] | m2 | 168,50 | 0 |  |  | 0
* 8262 RODRIGUES - sala, pretprostor, prostor točionika, stube za potkrovlje | [9 empty] | m2 | 52,40 | 0 |  |  | 0
* 8837 SONGO - sala, pretprostor | [9 empty] | m2 | 4.3 | 0 |  |  | 0
2. Dobava i postava brodskog poda na pozornici i stubama i podestu za pozornicu, od crnogoričnog drva debljine 4,0 cm širine do 15,0 cm . Brodski pod se spaja na pero i utor, a postavlja se na podkonstrukciju od drvenih gredica dim. 8/5 cm na razmaku 80 cm. Ispod gredica postaviri gumene podmetače. Završna obrada lazurni premaz u crnoj boji. Uz zidove postaviti profilirane letvice 7*2 cm., a po obodu pozornice prema dvorani profiliranu pokrovnu lajsnu dim 4*10 cm U cijenu uključiti sve komplet podkonstrukciju, brodski pod i završnu obradu i profilirane letvice.. Obračun pozornice, stuba i podesta, sve komplet.
- pod | [9 empty] | m2 | 53,66 | 0 |  |  | 0
- profilirane letvice | [9 empty] | m1 | 22,50 | 0 |  |  | 0
- pokrovna lajsna | [9 empty] | m1 | 4,30 | 0 |  |  | 0
3. Dobava i postava drvene bočne obloge na stubama za binu, čelima i prednjoj strani pozornice ("zid") od crnogoričnog drva debljine 2,0 cm širine do 15,0 cm . Obloga se postavlja ljepljenjem građevinskim ljepilom. Završna obrada lazurni premaz u crnoj boji. Na prijelazu iz bočne stranice stuba prema podestu i gazištima ugraditi pokrovnu letvicu. U cijenu uključiti sve komplet drvenu oblogu i završnu obradu i pokrovne letvice.. Obračun po m2 sve komplet.
- bočna obloga bine i stuba, čela stuba | [7 empty] | m2 |  |  | 7,30 | 0 |  |  | 0
- pokrovna letvica | [7 empty] | m1 |  |  | 8,00 | 0 |  |  | 0
UKUPNO I. |  |  |  |  | 0
II KERAMIČARSKI RADOVI
1. Dobava i postavljanje zidnih keramičkih pločica "A" klase u wc-u u potkrovlju dim. 25x40cm, kombinirane u dvije boje. Visina opločenja do spuštenog stropa. Način postavljanja i odabir boja prema izboru projektanta. Pločice se postavljaju ljepljenjem na podlogu, na otvorenu fugu 3 mm i fugiraju fug masom u tonu po izboru projektanta. Oštre rubove izvesti sa rubnim aluminijskim profilom. U cijenu uklučiti i potrebne lajsne na bridovima. Obračun po m2, sve komplet.
m2 | [10 empty] | 17.2 | 0 |  |  | 0
| UKUPNO II. |  |  |  |  | 0
III SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
1. Bojanje zidova od gipskartonskih ploča perivim bojama u dva premaza . U stavci uračunati sav potreban materijali, rad i potrebnu radnu skelu. Bojanje će se vršiti u dva tona po odabiru projektanta. Obraču se vrši po m2. Sve komplet.
m2 | [10 empty] | 175.5 | 0 |  |  | 0
2. Bojanje stropova od gips kartonskih ploča neperivim bojama u dva premaza. U stavci uračunati sav potreban materijali, rad i potrebnu radnu skelu. Obraču se vrši po m2. Sve komplet.
m2 | [10 empty] | 185.2 | 0 |  |  | 0
3.Bojanje zidova i stropova obloženih drvolitom crnom mineralnom mat bojom prskanjem. U cijenu je uključen sav rad, materijal,pribor i potrebnu radnu skelu. Obračun se vrši po m2 obrađene površine.
m2 | [10 empty] | 105.9 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO III. |  |  |  |  | 0
IV RADOVI OD GIPSKARTONSKIH PLOČA
1. Nabava, doprema i ugradnja na strop potkrovlja , vodootpornih vatrootpornih gipskartonskih ploča i vatrootpornih gipskartonskih ploča 2FB15 deblj. 2*15 mm vatrootpornosti 60 min( kao KNAUF ), metalne tipske podkonstrukcije za opterećenje navedenim pločama. Komplet sa potrebnim niveliranjem, original pričvrsnim priborom, rubnom trakom za spajanje zidova, stropova i rubova nadvoja, obrada spojeva do bojanja i pokretnom radnom skelom. Obračun po m2 izrađenog stropa.
vodootporne i vatrootporne 2FB15 - wc u potkrovlju | [9 empty] | m2 | 7.1 | 0 |  |  | 0
vatrootporne 2FB15 | [9 empty] | m3 | 178.1 | 0 |  |  | 0
m2 | [10 empty] | 22.5 | 0 |  |  | 0
| UKUPNO IV. |  |  |  |  | 0
V RAZNI RADOVI
1. Pokretna pregradna stijena kao Lejmer , debljine 10 cm, koja se sastoji od pokretnih elemenata koji se pokreću u vodilici u gredi, za premošćenje. Otklopljeni elementi tvore gladak, ravan zid, bez podnih vodilica. Putem mehanike s prigonom (getribom), u unutrašnjosti elemenata, dižu se i spuštaju donje i gornje padajuće brtvene letve između stropne vodilice i poda. Standardni hod 20 mm gore i dolje. Rukovanje brtvama preko prenosivog mehaničkog ključa. Konstrukcija: Sustav se sastoji od osnovnog okvira od čelika i aluminija. Pokretne noseće ploče obloga debljine su 16 mm, obješene na konstrukciju okvira, obostrano, slobodno titrajući. Elementi su navođeni konkavno- konveksnim aluminijskim profilima (princip utor- pero), natur eloksiranim, s višestrukom gumenom klinastom brtvom i magnetskom trakom, ugrađenom po cijeloj dužini elementa (krila stijene). Brtvljenje prema stropnoj vodilici i podu preko padajućih brtvenih letvica s više komora iz aluminija, crno eloksirano. Zidni prihvat na bočnim stijenama trajno elastično zabrtvljeni. Obloga stijene: obostrano iverica oplemenjena melaminskom folijom u boji po izboru projektanta. Debljine obloga su 20 mm. Vodilice stijene su od čelika, pocinčanog i plastificiranog u boji po izboru projektanta. Stijena sadrži jednokrilna zaokretna vrata svijetle vel. 90/210 cm. Vratno krilo: okov iz aluminija, natur eloksiranog, sa utopnim kvakama s urezom za ugradnju, te bravom. Vrata sadrže 3 panta, vidljiva s vanjske strane. Automatska donja mehanika padajućih brtvenih letvica, pritisni tlak sa regulacijom.
Vodilica stijene je učvršćena (obješena) u postojeću nosivu konstrukciju iznad spuštenog stropa u sali. Mjere uzeti na licu mjesta. Sve prema shemi.
- ukupna vel. stijene 1055/240 cm, sastoji se od 9 pokretnih panela visine 240 cm, širine oko 115 cm.
kom | [10 empty] | 1 | 0 |  |  | 0
2. Dobava, izrada i montaža na sva vrata natpisnih pločica s oznakom prostora . Pločice vel. 10/20 cm izrađene od pleksi stakla. Obračun po kom sve komplet s pričvrsnim elementima.
kom | [10 empty] | 7 | 0 |  |  | 0
3. Čišćenje svih prostorija .Obračun po m2 tlocrtne površine podova objekta.
m2 | [10 empty] | 380 | 0 |  |  | 0
| UKUPNO VII. |  |  |  |  | 0
B. REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA.
I. PODOPOLAGAČKI RADOVI | [6 empty] | 0
II. KERAMIČARSKI RADOVI | [6 empty] | 0
III. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | [6 empty] | 0
IV. RADOVI OD GIPSKARTONSKIH PLOČA | [6 empty] | 0
V. RAZNI RADOVI | [6 empty] | 0
UKUPNO : | [6 empty] | 0
C. SANITARNA OPREMA
1. Dobava i ugradnja WC školjke od bijele fajanse I klase kvalitete kao Inker- tip Art.No.3 - 273 s bezšumnim vodokotlićem ili jednakovrijedno. U cijenu uključiti WC školjku, drvenu sjedalicu i držač od prokroma za ručnik. Sve komplet |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 0
2. Dobava i ugradnja umivaonika s maskom od bijele fajanse kvalitete kao Inker tip Art.No. 3- 270 vel.51/45 cm sa jednoručnom izljevnom armaturom za toplu i hladnu vodu kvalitete kao Grove ili jednakovrijedno i poniklovanim sifonom i maskom od bijele fajanse. Uz umivaonik postaviti držač od prokroma za ručnik. Sve komplet sposobno za uporabu. |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 0
3. Izrada dobava i postava ogledala u sanitarnim čvorovima iznad umivaonika debljine 4 mm , s obrušenim rubovima širine 1,0 cm. Ogledalo se postavlja ljepljenjem dvostrano ljepljivom trakom i neutralnim silikonom. Obračun po komadu. Sve komplet sposobno za uporabu.
a) vel.70x60 cm. U WC-u |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 0
4. Dobava i ugradnja tekućeg sapuna pored umivaonika i san. čvorovima . Sve komplet sposobno za uporabu. |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 0
5. Dobava i postava aparata za sušenje ruku - fenomata u sanitarnim čvorovima zaposlenih. Sve komplet sposobno za uporabu. |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 0
6. Dobava i ugradnja električnog bojlera zapremine 50 litara svim pripadajućim priborom i materijalom za montažu u čajnoj kuhinji. Sve komplet sposobno za upotrebu. |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 0
SANITARNA OPREMA UKUPNO: | [14 empty] | 0
REKAPITULACIJA
I SANITARNA OPREMA | [14 empty] | 0
SVEUKUPNO : | [14 empty] | 0
D. ELEKTROINSTALACIJE
I Elektroenergetske instalacije
01. Demontaža postojećih vidljivih dijelova elektroinstalcija i elektropreme u predmetnom prostoru. Strošne fluo svjetiljke i zidne svjetiljke demontirane u Sali će se nakon revizije ponovno ugraditi u rekonstrirani spušteni strop sal. Ostalu demontiranu opremu odložiti na mjesto koje odredi investitor, a otpadni materijal na deponij koji odredi glavni izvoditelj |  |  |  |  | sat | [5 empty] | 8 | 0 |  |  | 0
02. Dobava, montaža i spajanje na strop sale ugradne fluoarmature sa sjajnim rasterom tipa 102 BP "intralighting" 4x8 W komplet ili jednakovrijedne |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 10 | 0 |  |  | 0
3. Dobava, montaža i spajanje na strop bine nadgradne tube svjetiljke tipa NITOR C-CL "intra-lightting" 2x26 W komplet |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 9 | 0 |  |  | 0
4. Dobava, montaža i spajanje na strop bine nadgradne tube svjetiljke tipa NITOR C-CL "intra-lightting" 2x18 W komplet |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 4 | 0 |  |  | 0
5. Dobava, montaža i spajanje na strop šanka, spremišta i garderobe plafonjere tip CALLISTO LED 365 "LENA LIGHTING" 20W |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 4 | 0 |  |  | 0
6. Dobava, montaža i spajanje direktno na kosi strop kancelarije LED svjetiljke PLANO LED Z 600 "LENA LIGHTING" 50W |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 6 | 0 |  |  | 0
7. Dobava, ugradnja i spajanje prekidača nazivne struje prekidanja 10 A, tip "STELLA" Elektrokontakt |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 10 | 0 |  |  | 0
* obični 6011.4.0001 |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 4 | 0 |  |  | 0
* serijski 6051. 4. 0001 |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 4 | 0 |  |  | 0
* izmjenični 6031.4.0001 |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 13 | 0 |  |  | 0
* obični sa signalnim svjetlom 6011.4.0001 |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 4 | 0 |  |  | 0
* križni 60411.4.0002 |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE UKUPNO: | [10 empty] | 0
E. OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI
I Ostali građevinski radovi
1. Bojanje, lakiranje vrata i štokova |  |  |  |  | m2 | [5 empty] | 22 | 0 |  |  | 0
2. Dobava i zidanje siporeksom, završna obrada istog |  |  |  |  | m2 | [5 empty] | 22 | 0 |  |  | 0
3. Izrada ALU ograde |  |  |  |  | m1 | [5 empty] | 3.8 | 0 |  |  | 0
4. Izrada i montaža trakastih zavjesa 300x1400 |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 4 | 0 |  |  | 0
5. Izrada i montaža trakastih zavjesa 300x1400 |  |  |  |  | kom | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | [11 empty] | 0
REKAPITULACIJA
A. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
B. OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
C. VODOINSTELATERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
D. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
E. OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0