## Sheet1
OPĆINA KAMANJE
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Redni broj | Opis robe/poslova | jedinica mjere | jedinična cijena | IZNOS (euro)
1 | Nabava, doprema i zamjena svjetiljke: | kom | 1
Maksimalna snaga svijetiljke: 30W
Kučište: - Visokotlačni lijevani aluminij - Rebrasto kučište za bolji odvod temperature - Zaštita LED modula sa 4mm kaljenim staklom - Rotor - mogučnost regulacije kuta svjetiljke 0-90° sa nivoima po 5° - Ventil za prozračivanje funkcija: protiv kondenzacije na staklu - Zaštita od vode i praha IP66 - Antivandalska zaštita od udaraca IK 09 - Temp: -40°C +55°C - Nasadnik za stup fi 60mm - Faktor uzdržavanja nakon 50000 radnih sati > 80% - Modularna konstrukcija svjetiljke LED: - CRI min 70 - Temperatura boje 4000 K - Efikasnost LED min 130lm/W - Cestovna optika 010 - Temperaturna zaštita LED modula protiv pregrijavanja NAPAJANJE: - Priključni napon: 120 ~ 277VAC - Cosfi > 0,96 - Programabilni napajač - Funkcija CLO – konstantan svjetlosni tok - Podesiva snaga LED svjetiljki - Regulacija nivoa svjetlosti; svetiljka se prilagodi realnom satu - Temperaturna zaštita napajalnika protiv pregrijavanja - Podnaponska zaštita - Klasa elektro zaštite II
Jamstvo proizvođača min 5 godina
ponuditelj treba priložiti tvorničke certifikate i Izjavu o sukladnosti sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 20/10.), a obavezno:
a) Certifikat sukladan Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11.)
b) Certifikat sukladan Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN41/10.)
c) IEC 60598-1:2014 (osmo izdanje); IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011; EN60598- 1:2015; EN 60598-2-3:2003 + A1:2011; IEC/EN 62031:2008 + A1 + A2;IEC/ TR 62778:2014; EN 60060-1 :2010, čl. 7; EN60068-2-6: N60068-2-27:CE,, ENEC
Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo svjetiljku Tip svjetiljke: ___________________________ Proizvođač svjetiljke: __________________________ Zemlja proizvodnje:____________________________
2 | Nabava, doprema i zamjena svjetiljke: | kom | 1
Maksimalna snaga svijetiljke: 55W
Kučište: - Visokotlačni lijevani aluminij - Rebrasto kučište za bolji odvod temperature - Zaštita LED modula sa 4mm kaljenim staklom - Rotor - mogučnost regulacije kuta svjetiljke 0-90° sa nivoima po 5° - Ventil za prozračivanje funkcija: protiv kondenzacije na staklu - Zaštita od vode i praha IP66 - Antivandalska zaštita od udaraca IK 09 - Temp: -40°C +55°C - Nasadnik za stup fi 60mm - Faktor uzdržavanja nakon 50000 radnih sati > 80% - Modularna konstrukcija svjetiljke LED: - CRI min 70 - Temperatura boje 4000 K - Efikasnost LED min 130lm/W - Cestovna optika 010 - Temperaturna zaštita LED modula protiv pregrijavanja NAPAJANJE: - Priključni napon: 120 ~ 277VAC - Cosfi > 0,96 - Programabilni napajač - Funkcija CLO – konstantan svjetlosni tok - Podesiva snaga LED svjetiljki - Regulacija nivoa svjetlosti; svetiljka se prilagodi realnom satu - Temperaturna zaštita napajalnika protiv pregrijavanja - Podnaponska zaštita - Klasa elektro zaštite II
Jamstvo proizvođača min 5 godina
ponuditelj treba priložiti tvorničke certifikate i Izjavu o sukladnosti sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 20/10.), a obavezno:
a) Certifikat sukladan Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11.)
b) Certifikat sukladan Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN41/10.)
c) IEC 60598-1:2014 (osmo izdanje); IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011; EN60598- 1:2015; EN 60598-2-3:2003 + A1:2011; IEC/EN 62031:2008 + A1 + A2;IEC/ TR 62778:2014; EN 60060-1 :2010, čl. 7; EN60068-2-6: N60068-2-27:CE,, ENEC
Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo svjetiljku Tip svjetiljke: ___________________________ Proizvođač svjetiljke: __________________________ Zemlja proizvodnje:____________________________
3. | Prihvat svjetiljke (nasadnik) za mogućnost montaže direktno na stup ili konzolu promjera Ø60 mm | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja drvenog impregniranog stupa | sat | 1
5. | Dobava i ugradnja kabela ELKALEX X00-A 2×16 mm2, sa svim ovjesnim i spojnim priborom | komplet | 1
6. | Dobava i ugradnja uklopnog sata | sat | 1
7. | Dobava i ugradnja sklopnika za javnu rasvjetu | kom | 1
8. | Podešavanje uklopnog sata | kom | 1
9. | Korištenje hidraulične platforme do 16 m s vozačem (vrijeme efektivnog rada) | sat | 1
10. | Dobava i ugradnja uređaja za uključivanje javne rasvjete s pripadajućim elementima | kom | 1
11. | Sat rada za ostale nepredviđene poslove | sat | 1
12. | Dobava i ugradnja osigurača | kom | 1
13. | Lociranje mjesta kvara na KB 1 kV, te utvrđivanje veličine oštećenja | usluga | 1
14. | Kičenje borova i pročenja zgrada kao i ostali radovi sa hidrauličnom platformom do 16 m visine uključivo sve troškove, gorivo i trošak radnika | sat | 1